Приложение \_1\_\_\_\_

к Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_2.47/2018\_\_\_\_

Дата обследования «\_30\_\_» \_\_01\_\_ 20\_18\_\_\_ г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**МБОУ «СОШ № 2 г. Юрги»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Наименование объекта*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ул. Достоевского,10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурнофункциональные зоны и элементы** | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН\***  (физические, информационные, организационные) | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):** | | **Состояние доступности соответствующей зоны** | | |
| **Неотложные мероприятия**  **(1 этап)** | **Отложенные мероприятия**  **(2 этап)** | на момент  обследования | после  1-го этапа | после  2-го этапа |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию**   * Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница   (наружная)   * Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | 1.1  1.2  1.3 | 1.1 Расширение входной калитки  1.2 Ликвидация бордюра | 1.1 Нанесение рельефной полосы | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |
| **2.** | **Вход в здание**   * Лестница   (наружная)   * Пандус (наружный) * Входная площадка   (перед дверью)   * Дверь (входная) * Тамбур | 2.1  2.2  2.3  … | 2.1 Установка противоскользящего покрытия  2.2  2.3  … | 2.1 Установка пандуса с поручнями  2.2 Расширение дверного проема входной двери  2.3 Расширение тамбура  2.4. Установка поручней  … | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Пути движения**  **внутри здания**   * Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) * Лестница (внутри здания) * Пандус (внутри здания) * Лифт пассажирский   (или подъемник) - Дверь   * Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1  3.2  3.3  … | 3.1 Установка тактильных указателей  3.2 оборудование лестниц рельефными полосками и анти скользящим покрытием  3.3  … | 3.1 Демонтаж порогов  3.2 Расширение дверных проемов из помещений  3.3 Создание зон безопасности  … | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |
| **4.** | **Зоны целевого**  **назначения здания**  - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального  обслуживания  **Жилые помещения**  **Места приложения труда** | 4.1  4.2  4.3  … | 4.1 Замена линолеума на всем пути следования  4.2 Расширение дверных проемов  4.3 Размещение информирующих обозначений помещений  4.4.Установка рельефных обозначений  … | 4.1 Расширение дверных проемов  4.2 Демонтаж бордюров  4.3  … | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |

*Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир», www.rehabresource.ru*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Санитарногигиенические**  **помещения**   * Туалетная комната - Душевая/ ванная комната * Бытовая комната (гардеробная) | 5.1  5.2  5.3 | 5.1 Установка опорных поручней  5.2 Установка тактильных обозначений | 5.1 обустройство в общей уборной кабины для «К»  5.2 Расширение прохода в гардеробной комнате | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |
| **6.** | **Система информации на объекте**  - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных  ситуациях  **Сайт организации** | 6.1  6.2  6.3  … | 6.1  6.2  6.3  … | 6.1 Установка важной информации на языке Брайля или выпуклым шрифтом  6.2  6.3  … | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |
| **7.** | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1  7.2  7.3  … | 7.1  7.2  7.3  … | 7.1 Ямочный ремонт пешеходной дорожки  7.2  7.3  … | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***  О-н***ДУ-пп***  О-в ***ДУ-пп***  С-п ***ДУ-пп***  С-ч ***ДУ-пп***  Г-п ***ДУ-пп***  Г-ч ***ДУ-пп***  У ***ДУ-пп*** |

*\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | ВНД | **ДУ-пп** | **ВНД** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |