Приложение \_1\_\_\_\_

к Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_2.47/2018\_\_\_\_

Дата обследования «\_30\_\_» \_\_01\_\_ 20\_18\_\_\_ г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

 **МБОУ «СОШ № 2 г. Юрги»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Наименование объекта*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ул. Достоевского,10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Структурнофункциональные зоны и элементы**  | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН\*** (физические, информационные, организационные)  | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):**  | **Состояние доступности соответствующей зоны**  |
| **Неотложные мероприятия** **(1 этап)**  | **Отложенные мероприятия** **(2 этап)**  | на момент обследования  | после 1-го этапа  | после 2-го этапа  |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию** * Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница

(наружная) * Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка
 | 1.1 1.2 1.3  | 1.1 Расширение входной калитки1.2 Ликвидация бордюра | 1.1 Нанесение рельефной полосы | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |
| **2.** | **Вход в здание** * Лестница

(наружная) * Пандус (наружный)
* Входная площадка

(перед дверью) * Дверь (входная)
* Тамбур
 | 2.1 2.2 2.3 … | 2.1 Установка противоскользящего покрытия2.2 2.3 … | 2.1 Установка пандуса с поручнями2.2 Расширение дверного проема входной двери2.3 Расширение тамбура2.4. Установка поручней… | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Пути движения** **внутри здания** * Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
* Лестница (внутри здания)
* Пандус (внутри здания)
* Лифт пассажирский

(или подъемник) - Дверь * Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
 | 3.1 3.2 3.3 … | 3.1 Установка тактильных указателей3.2 оборудование лестниц рельефными полосками и анти скользящим покрытием3.3 … | 3.1 Демонтаж порогов3.2 Расширение дверных проемов из помещений3.3 Создание зон безопасности… | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |
| **4.** | **Зоны целевого** **назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания **Жилые помещения** **Места приложения труда** | 4.1 4.2 4.3 … | 4.1 Замена линолеума на всем пути следования4.2 Расширение дверных проемов4.3 Размещение информирующих обозначений помещений4.4.Установка рельефных обозначений… | 4.1 Расширение дверных проемов4.2 Демонтаж бордюров4.3 … | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |

*Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир», www.rehabresource.ru*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Санитарногигиенические****помещения** * Туалетная комната - Душевая/ ванная комната
* Бытовая комната (гардеробная)
 | 5.1 5.2 5.3  | 5.1 Установка опорных поручней5.2 Установка тактильных обозначений | 5.1 обустройство в общей уборной кабины для «К»5.2 Расширение прохода в гардеробной комнате | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |
| **6.** | **Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях **Сайт организации**  | 6.1 6.2 6.3 … | 6.1 6.2 6.3 … | 6.1 Установка важной информации на языке Брайля или выпуклым шрифтом6.2 6.3 … | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |
| **7.**  | **Пути движения к объекту от остановки**  | 7.1 7.2 7.3 … | 7.1 7.2 7.3 … | 7.1 Ямочный ремонт пешеходной дорожки7.2 7.3 … | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** | К-***ДУ-пп***О-н***ДУ-пп***О-в ***ДУ-пп***С-п ***ДУ-пп***С-ч ***ДУ-пп***Г-п ***ДУ-пп***Г-ч ***ДУ-пп***У ***ДУ-пп*** |

*\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН**  | **К**  | **О-н**  | **О-в**  | **С-п**  | **С-ч**  | **Г-п**  | **Г-ч**  | **У**  |
| - на момент обследования  | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | ВНД | **ДУ-пп** | **ВНД** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)  | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)  | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)  | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |